一期共享大厅东广场安防监控设备采购项目

（采购编号：YJBL20250923）

竞价采购文件

采购人：芜湖宜居国际博览中心有限公司（单位盖章）

2025年09月23日

竞价采购公告

## 一期共享大厅东广场安防监控设备采购项目竞价采购公告

一期共享大厅东广场安防监控设备采购项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加竞价采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：一期共享大厅东广场安防监控设备采购项目

1.2 采购人：芜湖宜居国际博览中心有限公司

1.3 采购代理机构：无

1.4 采购项目资金落实情况：50000元

1.5 采购项目概况：为满足芜湖宜居国际博览中心一期共享大厅东广场监控需要，需采购一批监控设备。其中，9个800w全彩枪型摄像头、2个800w云台球机，含安装、登高、辅材、系统调试等一切费用；为保证监控系统兼容性，此次监控设备采购品牌需为海康威视，并无缝接入本单位监控系统；具体详见采购需求。

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：一期共享大厅东广场安防监控设备采购项目

2.2 服务期限：7个日历天（供货及安装、系统调试）

2.3 服务地点：采购人指定地点

2.4 质量要求或服务标准：完全满足采购人需求

2.5 项目不接受联合体投标。

3 供应商资格要求

3.1 供应商满足如下要求：

（1）资质要求：

1）具有独立法人资格

（2）财务要求： 无

（3）业绩要求： 无

（4）信誉要求：截至提交首次响应文件截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过

1）被人民法院列入失信被执行人名单的

2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的

3）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的

4）其他：无

（5）项目负责人要求：无

（6）其他要求：无

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其他：无

4 竞价保证金

竞价保证金的递交： 无

5 确定成交供应商的方法

5.1 采购人按照价格由低至高对供应商进行排序，并确定候选成交供应商 1‐3 名。

5.2 采购人应当确定排名第一的候选成交供应商为预成交供应商。若排名第一的候选成交供应商未通过履约能力和价格核查，采购人应按推荐的名单排序依次确定其他候选成交供应商为预成交供应商。

6 合同主要条款

6.1 付款条件：合同签订后，支付预付款30%，项目完成且验收合格支付合同价款的65%，质保1年，1年之后无任何质量问题，尾款一次性付清。

6.2 履约保证金的递交：

保证金金额：/；保证金形式：/；

保证金有效期：/；其他要求：/；

履约保证金账户

开户单位：/；

开户银行：/ ；

账号：/。

7 获取采购文件

7.1 时间：2025年09月23日至2025年09月25日，工作日上午09:00至12:00,下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

7.2 方式：此项目通过电子邮箱向芜湖宜居国际博览中心有限公司招标采购部获取文件，凡有意参加投标的供应商应在规定的获取时间内通过邮箱获取，获取需提供：

（1）法人证明或法人授权委托书（加盖公章）

（2）法人身份证或被授权人身份证扫描件

（3）公司营业执照扫描件

（4）联系人及联系方式

将以上内容发送到指定邮箱（wuhuyijuiec@163.com），后由工作人员通过邮箱发放电子稿采购文件。

8 竞价时间及竞价规则

8.1 资格审查资料提交截止时间、资格审查开始时间：2025年09月26日09时30分（北京时间）。地点：安徽省芜湖市弋江区九华南路187号芜湖宜居国际博览中心一期共享大厅二楼会议室。

8.2 资格审查结束后所有通过资格审查的投标人可以参与竞价报价环节，竞价截止时间详见供应商须知“4.供应商报价”。

8.3 报价方式：

含税价

不含税价

8.4 起始价:50000元（最高限价）

8.5 报价梯度：无

8.6 其他规则或要求：投标人竞价现场须递交竞价文件。

9 项目公告和公示

9.1 发布竞价采购公告、预成交结果公示和成交公告的媒介：芜湖宜居投资(集团)有限公司官方网站（http://www.yijugroup.com/）

9.2 预成交结果公示的期限：1个工作日

9.3 预成交结果公示的其他内容：采购人地址、联系方式，项目名称和项目编号。

10 联系方式

采购人：芜湖宜居国际博览中心有限公司

地  址：芜湖市弋江区九华南路187号

电  话：0553-2836026

联系人：沙工

电  话：15655367775

附件：一、供应商须知

# 二、采购需求

# 三、资格审查资料格式

2025年09月23日

附件一   供应商须知

1 总则

1.1 采购方式

竞价采购是指采购人对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时限一次性递交的竞争性报价进行排序，并确定成交供应商的采购方式。

1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见竞价采购公告“1.采购项目简介”和“3.供应商资格要求”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加竞价采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参加竞价采购活动的各方应对采购文件和竞价过程中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）竞价采购公告；

（2）供应商须知（附件一）；

（3）采购需求（附件二）；

（4）资格审查资料格式（附件三）；

采购人依照本须知规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如对采购文件有疑问，应在竞价采购公告“7.获取采购文件”规定的时间前，通过递交纸质疑问要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式在芜湖宜居投资(集团)有限公司官方网站发布。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟竞价开始时间。

2.2.3 供应商收到补充文件后，应当通过邮箱确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本须知第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3 供应商资格审查

3.1 资格审查

3.1.1 竞价采购公告对供应商提出资格要求的，供应商应按规定提供资格审查资料。采购人负责组织对供应商的竞价资格进行审查。对部分资格要求复杂、审查难度大的采购项目，采购人可聘请专家进行资格审查。

3.1.2 资格审查主要对资格审查资料的响应性进行审查，判断资格审查资料的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、资格审查资料是否实质性响应竞价要求。

3.1.3 对供应商的资格进行审查，当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查 | 营业执照 | 未按采购文件要求提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合竞价文件要求 |
|  | 信用要求 | 不符合竞价文件要求 注： 1.信用记录查询渠道： （1）被人民法院列入失信被执行人名单的（以www.creditchina.gov.cn查询为准） （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以www.creditchina.gov.cn查询为准） （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以www.ccgp.gov.cn/查询为准） （4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以www.gsxt.gov.cn查询为准） 2.供应商在资格审查资料中无需提供证明材料，由采购人查询供应商的信用记录，信用记录以提交首次资格审查资料截止时间的记录信息为准，并提交竞价评审小组评审。 3.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。 |
|  | 其他 | 供应商处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；或其他违反法律法规和竞价文件规定的应该按无效响应处理的情形。 |

3.1.4 对供应商的资格审查资料进行符合性审查，以确定其是否满足竞价文件的实质性要求。当发现供应商或其资格审查资料存在下列情况之一时，将判定供应商的响应无效，资格审查资料符合性审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |
|  | 法定代表人或授权委托人资格 | 不符合竞价文件要求 |
|  | 资格审查资料盖章 | 未按竞价文件要求加盖公章 |
|  | 资格审查资料签署 | 未按竞价文件要求进行签字（盖章） |
|  | 资格审查资料格式 | 未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |
|  | 服务时间、地点或付款方式 | 不符合竞价文件的要求 |
|  | 实质性要求 | 与竞价文件实质性要求有负偏离或未提供实质性要求证明材料的。 |
|  | 其他 | 不符合法律法规和竞价文件中规定的其它无效成交的情形 |

3.1.5 只有实质性响应采购文件要求的供应商才可通过资格审查。供应商资格审查资料未通过资格审查的，采购人将告知有关供应商未通过资格审查。

3.1.6 在对资格审查资料的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对资格审查资料未实质性响应采购文件的要求，或资格审查资料中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出资格审查资料的范围或者改变资格审查资料的实质性内容。

3.1.7 资格审查资料的组成

资格审查资料应包括下列内容：

（1）竞价函；

（2）授权委托书（如有）；

（3）资格证明材料；

3.2.6 资格证明材料

供应商应按竞价采购公告“3.供应商资格要求”提供资格证明材料，以证明其满足采购人对供应商的各项资格要求。

4 供应商报价

4.1 报价要求

4.1.1 供应商应根据竞价采购公告“8.竞价时间及竞价规则”要求报含税价或不含税价。供应商报价时，应当列明增值税率。采购人最终将按照含税价格与供应商签约。

4.4 现场报价

4.4.1 供应商应以北京时间为基准时间，按规定时间参与现场竞价。

4.4.2 竞价报价开始后，供应商按照代理机构提示的当前最低报价，进行一轮次报价。

4.5 供应商数量不足三家的情形

参加竞价采购的供应商数量不足三家，应当首先核实竞价采购文件和组织实施程序是否存在影响公平竞争的实质性缺陷。根据不同的情形和原因，决定继续或终止竞价采购。当供应商仅有一家时，采购人可参照直接采购方式与供应商进行价格谈判后确定成交供应商。

5 合同授予

5.1 候选成交供应商履约能力和价格核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与资格审查资料是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。采购人发现供应商的报价为异常低价，有可能影响合同履行的，可要求候选成交供应商作澄清或说明，并提供必要的证明材料。必要时，采购人可聘请专家对价格进行核查。履约能力和价格核查的结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

5.2 确定预成交供应商

采购人应当确定排名第一的候选成交供应商为预成交供应商。若排名第一的候选成交供应商未通过履约能力和价格核查，采购人应按竞价评审小组推荐的名单排序依次确定其他候选成交供应商为预成交供应商。所有候选成交供应商均未通过履约能力和价格核查的，采购人将终止竞价采购活动。

5.3 预成交结果公示

预成交供应商选定后，采购人在公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括：预交成交供应商名称、价格及服务期限。

5.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本须知第5. 2款规定的竞价报价有效期内，采购人向预成交供应商发出成交通知书。

5.5 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，采购人将按竞价采购公告“9.项目公告和公示”的规定，发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、价格及服务期限等。

5.6 履约保证金

竞价采购公告规定递交履约保证金的，成交供应商应按其规定的金额、形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。本项目履约保证金的规定见竞价采购公告“6.合同主要条款”。除竞价采购公告“6.合同主要条款”另有规定外，履约保证金为采购合同金额的5%。

5.7 签订合同

采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商报价、资格审查资料等订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其竞价保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞价保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

6 纪律要求

6.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露竞价采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

6.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人行贿谋取成交，不得以他人名义参加竞价采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响竞价采购活动。

6.3 对与竞价活动有关的工作人员的纪律要求

与竞价活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露其他应保密的情况。在竞价采购活动中，与竞价活动有关的工作人员不得擅离职守，影响竞价工作正常进行。

7 需要补充的其他内容

无

附件二   采购需求

采购需求编制说明

对于不允许偏离的实质性要求，采购人或者采购代理机构应当在竞价文件中规定，并以醒目的方式标明，醒目方式为标注“*”。本章中标注“*”的要求为实质性服务要求，必须满足并提供竞价文件要求的资料。对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。

一、采购项目基本情况：

为满足芜湖宜居国际博览中心一期共享大厅东广场监控需要，需采购一批监控设备。其中，9个800w全彩枪型摄像头、2个800w云台球机；为保证监控系统兼容性，此次监控设备采购品牌需为海康威视，并无缝接入本单位监控系统，报价时须考虑安装辅材及系统调试的费用。

采购设备参数：

| 摄像头名称 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型云台 | 2 | 800万23倍光学变倍，16倍数字变倍适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景采用高效补光阵列，红外补光150m 支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随支持声光警戒:报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看支持最大 3840X2160@30fps高清画面输出内置加热玻璃，有效除雾支持1进1出音频接口、最大支持512GBMicroSD卡存储 | 须六类网线，安装位置位于南北两侧共享大厅顶端，安装高度较高，且须无缝接入本单位监控系统，报价时须考虑安装高度、辅材及系统调试的费用。 |
| 固定枪机 | 9 | 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入最高分辨率可达3840x2160@20fps支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境支持 ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m内置1个内置麦克风符合IP67级防尘防水设计，可靠性高 | 须六类网线，安装位置高5-6米，高度较高，且须无缝接入本单位监控系统，报价时须考虑安装高度、辅材及系统调试的费用。 |

安装位置：

云台：2个云台吊装在南、北共享大厅建筑边缘，高度较高，且需使用六类网线，报价时须综合考虑登高及安装、施工费用。

枪机：部分高度约为5-6米，部分立杆须放地笼，且需使用六类网线，报价时须综合考虑登高及安装、施工费用。

附件三  资格审查资料格式

# （项目名称）

# 资格审查资料

# 供应商：                  （盖单位公章）

## 年    月    日

—、竞价函

（采购人名称）:

1.我方已仔细研究了         （项目名称）采购文件的全部内容，愿意参加本次竞价采购活动，我们愿意以（大写）         （小写）：￥          的投标报价承担本项目工作。并按合同约定履行义务。

2.我方的资格审查资料包括下列内容：

## （1） 竞价函；

## （2） 授权委托书（如有）；

## （3） 资格证明资料；

………

3.如我方成交，我方承诺：

（1） 我方完全响应采购人的要求，不存在任何偏离；

（2） 在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并响应你方合同条款；

（3） 在签订合同时不向你方提出附加条件；

## （5） 按照采购文件要求递交履约保证金；

（4） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的资格审查资料内容完整、真实和准确，且不存在竞价采购公告中规定的供应商不得存在的情形。

6.                  （其他补充说明）。

供应商：                                     （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：         （签字或盖章）

地  址：

电子邮箱：

电  话：

年    月    日

二、授权委托书

（适用于授权委托人参加采购活动）

本人   （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改      竞价采购项目资格审查文件、报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至     竞价采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或盖法人章）

身份证号码：

委托代理人：               （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

#### 法定代表人证明

（适用于法定代表人参加采购活动）

（法定代表人姓名）系              （供应商名称）法定代表人，职务为             （职务名称）。

特此证明。

附：法定代表人身份证号码：                    。

供应商：          （盖单位公章）

年   月   日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件

三、资格证明材料

资格证明材料的编制说明

供应商应根据竞价采购公告“3.供应商资格要求”提供材料。证明材料一般使用复印件